关于华能山东发电有限公司白杨河发电厂

华能博山池上光伏发电项目220kV配套送出工程

环境影响报告表的审批意见

华能山东发电有限公司白杨河发电厂：

你单位报来《华能博山池上光伏发电项目220kV配套送出工程环境影响报告表》（山东益景检测技术有限公司编制）收悉，根据环评文件，经研究，提出如下审批意见：

- 项目基本情况：

华能博山池上光伏发电项目220kV配套送出工程始于拟建220kV光伏升压站，止于220kV东坡变电站（国网）。其中220kV光伏升压站位于淄博市博山区博山镇境内，途径淄博市博山区博山镇、博山区八陡镇、淄川区西河镇及博山区城东街道，最终接入位于淄博市博山区的220kV东坡变电站。拟建220kV光伏升压站正在同步开展环境影响评价，本次仅对输电线路进行环境影响评价。本项目总投资2794万元，其中环保投资121万元。

该项目环境影响报告表已在博山区人民政府网站进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，在落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施的前提下，从环保角度分析，项目建设可行。同意该项目按申报性质、工艺、规模、地点和生态环境保护措施等进行建设。未经许可，不得擅自变更。

二、该项目必须重点落实报告表提出的各项环保措施和以下要求：

（一）施工期主要为架空输电线路施工，须严格落实防尘降尘措施，对易产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖防止物料撒漏。施工期废水主要来自施工废水及施工人员的生活污水。施工废水经沉淀后重复利用，施工人员生活污水经旱厕收集后委托环卫部门定期清运。施工期尽量选用低噪声设备，采取减振、降噪措施，科学施工，降低施工噪声对环境的影响，噪声排放须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》相关要求，合理安排施工时间，禁止夜间施工。施工期间，弃土弃渣综合利用或运至合法合规消纳场；建筑垃圾分类收集，安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点；施工废弃物分类收集进行回收利用，不能回收的交由环卫相关部门处置。

（二）本工程输电线路周围及环境保护目标处的工频电场强度、工频磁感应强度须满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。噪声也能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求。

（三）线路无法避让生态红线部分，采用一档跨越，不在红线内立塔等土建施工。须符合淄政字〔2021〕49号中对重点管控单元的空间布局管控要求、污染物排放管控要求、环境风险管控要求和能源资源利用要求，同时符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）、《山东省自然资源厅 山东省生态环境厅 关于加强生态保护红线管理的通知》（鲁自然资发[2023]1号）相关要求。

三，加强环保宣传教育，制定环保管理制度，设置环保宣传栏，按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标示牌；你单位应建立健全环境风险防范体系，强化环境风险防范和应急措施，根据环境风险评价、环境应急预案和实际现状，熟练掌握项目涉及的所有风险源及相应的应急措施，建设相配套的事故应急设施，配套应急物资、设备，在非事故状态下不得占用，并定期进行维修保养，每年定期举行应急演练，加强环境风险管理，对风险评价实行动态管理，保证事故发生时立即进入应急状态，确保环境安全。你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辩识管理。

四、若该项目的性质、规模、地点、防止生态破坏的措施等发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。该项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、该项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度,严格按照环评文件及批复要求落实相关措施。项目建成后，要按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，编制验收报告。建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收情况等相关信息。若项目在验收时所执行的排放标准发生变化，必须按新排放标准进行验收。

六、博山区生态环境保护综合执法大队负责该项目的施工期和运营期的污染防治、生态保护措施落实情况的监督检查工作。

淄博市生态环境局博山分局

2025年5月14日