## Sheet1
1月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 淄博云久气体有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
2 | 淄博博山人防加油站有限公司源泉分公司 | 该单位已注销。 | 不检查
3 | 淄博宇凡油品销售有限公司(博山广场加油中心） | 1、灭火器设置位置不正确(已当场整改)； 2、 疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 3、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 4、办公区内多处电器线路敷设不符合规定； 5、 防火检查记录不符合规定； 6、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
4 | 淄博福门服装商贸有限公司 | 1、1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 5、常闭式防火门未保持常闭状态 （已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 7、消防车通道停放私家车（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
5 | 博山城西福口居火锅城 | 1、消防演练记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 6、楼内多处电器线路敷设不符合规定； 7、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
6 | 博山城西百纳服饰店 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 6、水箱间内多处电器线路敷设不符合规定； 7、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
7 | 山东特信集团有限公司山头超市 | 1、消防安全制度未公布； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
8 | 淄博市博山区逸乐老年养护院 | 因疫情原因，该单位无法进入检查。 | 不检查(其他)
9 | 淄博市博山区城东医养健康园 | 因疫情原因，该单位无法进入检查。 | 不检查(其他)
10 | 淄博市博山安泰水泵有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
11 | 淄博卓成泵业有限公司 | 该单位已停业 | 不检查(其他)
12 | 淄博鹏荣机械厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
13 | 淄博锦鑫机械制造厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
14 | 山东硕晟机械制造有限公司 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 3、疏散通道堆放杂物（已当场整改）； 4、消防车通道停放私家车（已当场整改）； 5、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 6、车间内多处电器线路敷设不符合规定。 | 责令立即改正 责令限期改正
15 | 淄博市博山新科窑具厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
16 | 山东本鼎机械有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
17 | 淄博隆耀机械厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
18 | 淄博电子化学试剂科技有限公司 | 该单位已停业 | 不检查(其他)
19 | 淄博城市燃气（博山）有限公司 | 1.灭火器设置位置不正确（已当场整改）； 2.消防车道划线部分油漆脱落。 | 责令立即改正 责令限期改正
21 | 山东华成中德传动设备有限公司 | 该单位已停业 | 不检查(其他)
22 | 淄博德硕机械厂 | 该单位已停业 | 不检查(其他)
23 | 博山区北山老年养护中心 | 因疫情防控，不能进入 | 不检查(其他)
24 | 山东新星集团有限公司博山新星家电城 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、门前消防车通道划线不符合要求。 | 责令限期改正
25 | 博山城东好时光酒城 | 1、防火巡查内容不完善； 2、员工安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
26 | 博山天隆宾馆 | 1、防火检查记录不符合规定； 2、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
27 | 淄博博山益民真空机械厂 | 1.一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2.门口停放车辆（已当场改正）。 | 责令立即改正
28 | 山东特信集团有限公司特信商厦 | 该单位以已关门 | 不检查(其他)
29 | 淄博博山南光真空泵厂 | 1.一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
30 | 淄博利安机械厂 | 该单位已停业 | 不检查(其他)
31 | 淄博盛旺精细研磨材料有限公司 | 该单位已停业 | 不检查(其他)
32 | 淄博金润电气有限公司 | 该单位已停业 | 不检查(其他)
33 | 山东特信集团有限公司 | 1、灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 2、员工消防设施操作不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
34 | 淄博市博山奎峰机械厂 | 1 一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 2.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
35 | 山东北方民爆器材有限公司 | 1、 一处2具灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 2、该单位防火巡查不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
36 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第三加油站 | 1、防火检查不符合规定； 2、 一名员工对二氧化碳灭火器使用不熟练； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
37 | 山东大通机械科技有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
38 | 山东巷府酒店管理有限公司 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、一位员工操作灭火器不熟练（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
39 | 淄博方糖餐饮娱乐有限公司 | 单位装修 | 不检查(其他)
40 | 淄博商厦有限责任公司博山店 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处室内消火栓水带折叠方式不正确（已当场正）； 3、该单位消防检查记录不符合规范。 | 责令立即改正 责令限期改正
41 | 淄博家家悦超市有限公司博山鼓浪屿小镇店 | 1、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练； 2、一处 2 具灭火器摆放位置不正确（已当场改正）； 3、一处室内消火栓水带折叠方式不正确（已当场改正）。 | 责令立即改正 责令限期改正
42 | 博山老年人养护院 | 疫情防控，养老机构无法进入。 | 不检查(其他)
43 | 珑山社区老年公寓 | 疫情防控，养老机构无法进入。 | 不检查(其他)
44 | 淄博盛裕电动滚筒厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
45 | 淄博博山瑞福恩减速电机有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
46 | 淄博至诚机械制造有限公司 | 该单位已注销。 | 不检查(其他)
47 | 淄博钧宇机械有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
48 | 淄博建伟电动滚筒厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
49 | 淄博博山浩铨建材机械厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
50 | 淄博齐炬机械有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
51 | 淄博仲杰金属制品厂 | 该单位已停业。 | 不检查(其他)
52 | 山东三水源文化旅游发展有限公司 | 1、消防车道未划线。 2、滑雪场售卖点内一处电器线路敷设不符合规范。 | 责令限期改正
53 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第四加油站 | 1、消防演练记录不完善。 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练；配电室内堆放杂物（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
54 | 博山区颜文姜祠 | 1、员工消防安全培训记录不完善。 2、庙内南侧一处灭火器未成组摆放（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
55 | 淄博市博山区西冶街中心小学 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
56 | 淄博特信餐饮文化有限公司 | 1、员工消防设施操作不熟练（已当场整改）； 2、楼顶水箱间堆放杂物（已当场整改）； 3、厨房内油气烟道未定期清理。 | 责令立即改正 责令限期改正
57 | 大地影院管理有限公司淄博分公司 | 1、西侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、播放机房灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 3、员工消防设施操作不熟练； 4、员工消防安全培训记录不符合要求。 | 责令立即改正 责令限期改正
58 | 山东特信集团有限公司龙凤城超市 | 1、负一层南侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、员工消防设施操作不熟练； 3、负一层北侧面点制作间油气烟道未定期清理。 | 责令立即改正 责令限期改正
59 | 淄博博山福门市场管理服务有限公司 | 1、一层南侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 2、一层西侧防火卷帘门下堆放杂物（已当场整改）； 3、一层北侧电器线路敷设不符合规范； 4、消防车通道未划线。 | 责令立即改正 责令限期改正
60 | 淄博特信酒店管理有限公司 | 1、员工消防设施操作不熟练（已当场整改）； 2、防火检查记录不符合要求； 3、厨房防火门灌注水泥砂浆不足。 | 责令立即改正 责令限期改正
61 | 金色港湾老年公寓 | 因疫情原因，无法进入检查。 | 不检查(其他)
62 | 博山陶琉大观园老年公寓 | 因疫情原因，无法进入检查。 | 不检查(其他)
63 | 淄博市博山昊龙机械厂 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
64 | 淄博元升泵业有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
65 | 淄博市博山东杰机械有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
66 | 淄博博山泽琦泵业有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
67 | 淄博博山兴通机械厂 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
68 | 淄博虹宇机械有限公司 | 经现场核查该单位已停业。 | 不检查(其他)
69 | 山东颜山泵业有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
70 | 淄博市公共交通有限公司博山分公司 | 充电棚2具灭火器摆放位置不正确（已当场整改） | 责令立即改正
71 | 淄博聚云铸造材料有限公司 | 1.一楼北侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）。 2.消防演练记录不符合规定。 3.员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
72 | 博山恒嘉精细化工有限公司 | 1.该单位消防档案不符合规定； 2. 车间内一处灭火器被遮挡（已当场改正）； 3. 员工室外消火栓操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
73 | 淄博家家悦超市有限公司博山颜山店 | 1.防火检查记录不符合规定； 2. 疏散通道堆放杂物（已当场整改）。 3.灭火器摆放位置不正确（已当场整改）； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
74 | 博山水印蓝山幼儿园 | 过年歇业 | 不检查(其他)
75 | 中国石化销售股份有限公司山东淄博博山第十四加油站 | 1.该单位消防档案不符合规定； 2.一处灭火器被遮挡（已当场改正）。 3. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
76 | 淄博海嘉真空设备制造有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
77 | 淄博崇信耐火材料有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
78 | 淄博惠康工贸有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
79 | 淄博煊驭机械厂 | 过年歇业 | 不检查(其他)
80 | 万杰国际大酒店有限公司 | 1.消防档案不符合要求； 2.一楼北侧一处灭火器被遮挡（已当场改正）。 3. 员工灭火器操作不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
81 | 淄博原山宾馆 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2.一楼大厅南侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）。 3. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
82 | 淄博人立酒店有限公司 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2.五楼走廊东侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）。 3. 该单位员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令立即改正 责令限期改正
83 | 淄博迈腾体育发展有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
84 | 淄博市环球客运旅游有限责任公司大酒店 | 1.灭火疏散预案不符合要求； 2.一楼大厅南侧一处灭火器未成组放置（已当场改正）。 3. 员工灭火器使用不熟练。 | 责令立即改正 责令限期改正
85 | 淄博银丰机械有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
86 | 博山开发区东瑞机械厂 | 过年歇业 | 不检查(其他)
87 | 淄博纳西姆机械有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
88 | 淄博浩冉机械制造有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
89 | 博山德超建材机械有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
90 | 淄博市博山区康寿源生态养老中心 | 过年歇业 | 不检查(其他)
91 | 淄博市华成锻压有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
92 | 淄博超王机械有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
93 | 博山艺海之星幼儿园 | 因疫情未开学 | 不检查(其他)
94 | 淄博市博山锦万佳商厦有限责任公司 | 1、一层北侧库房内一处电器线路敷设不符合要求； 2、二层西侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）； 3、消防车通道上停放车辆（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
95 | 淄博如家酒店管理有限公司博山沿河西路店 | 常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正
96 | 淄博翰林餐饮有限公司 | 因疫情停业 | 不检查(其他)
97 | 淄博东南机械有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
98 | 淄博市金龙弹簧制造有限公司博山分公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
99 | 淄博齐纳全球通电影城有限公司博山分公司 | 常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正
100 | 淄博乾丰机械制造有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
101 | 山东纽月厨卫科技有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
102 | 淄博银座商城有限责任公司博山购物广场 | 1、员工消防设施操作不熟练； 2、负一层北侧常闭式防火门未保持常闭状态（已当场整改）。 | 责令立即改正 责令限期改正
103 | 淄博明景机械制造有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
104 | 淄博九坤锻造机械厂 | 过年歇业 | 不检查(其他)
105 | 淄博诚和机械有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
106 | 博山区源泉长寿山医养健康园 | 因疫情原因，该单位无法进入检查。 | 不检查(其他)
107 | 淄博元熙艺术家俱厂 | 过年歇业 | 不检查(其他)
108 | 淄博博山鼎冠传动设备有限公司 | 过年歇业 | 不检查(其他)
109 | 山东博山新兴机器厂 | 过年歇业 | 不检查(其他)