## Sheet1
10月“双随机、一公开”消防监督抽查情况
序号 | 单位名称 | 发现隐患 | 检查结果
1 | 中国联合网络通信有限公司淄博市博山区分公司 | 1、楼内三处电器线路敷设不符合规定； 2、 灭火和应急疏散预案不符合规定； /3、 消防控制室值守人员刘永鹏（370304197011291016）脱岗。 | 责令限期改正
2 | 淄博市博山区图书馆 | 该单位已暂停停业。 | 不检查
3 | 山东鲁桥新材料股份有限公司 | 1、车间内一处电器线路敷设不符合规定； 2、灭火和应急疏散预案不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
4 | 淄博供电公司博山客户服务分中心 | 该单位已暂停停业。 | 不检查
5 | 山东省精营餐饮文化有限责任公司 | 该单位已停业。 | 不检查
6 | 淄博和贵餐饮管理有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
7 | 淄博晨好餐饮管理有限责任公司 | 该单位已停业。 | 不检查
8 | 连云港市蛮牛餐饮有限公司淄博分公司 | 该单位已停业。 | 不检查
9 | 淄博独家记忆餐饮有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
10 | 马记小烧（淄博博山区）餐饮管理有限公司 | 1、消防安全制度未公布； 2、店内一处电器线路敷设不符合规定； 3、厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正
11 | 淄博香好来餐饮服务有限公司 | 该单位已停业。 | 不检查
12 | 淄博博山天通网吧 | 1、一处电器线路敷设不符合规范； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
13 | 淄博市博山区实验幼儿园城西园 | 1、该单位防火检查不符合规定； 2、 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
14 | 山东金史密斯科技有限公司 | 1、该单位消防演练不符合规定； 2、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
15 | 淄博市博山小学 | 1、试验用室内消火栓压力表损坏； 2、 该单位消防演练不符合规定； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正 立案处罚
16 | 山东顺茂餐饮企业管理咨询有限公司博山分公司 | 1、厨房西侧出口处二处应急照明灯、一处安全出口标志损坏； 2、厨房南侧段连锋（身份证号：372828196712092710）堆放的橱柜占 用疏散通道； 3、员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
17 | 焦庄烧饼（山东）有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
18 | 山东鑫随缘餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
19 | 淄博静水缘餐饮服务有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
20 | 淄博西冶餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
21 | 淄博德顺餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
22 | 淄博泰林餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
23 | 淄博一家人餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
24 | 山东大通机械科技有限公司 | 1. 该单位消防安全培训记录不符合要求； 2. 未按照《山东省消防条例》制定消防安全制度。 | 责令限期改正 立案处罚
25 | 淄博市博山开发区热电厂有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
26 | 淄博市博山区文化馆 | 临时停业 | 不检查
27 | 淄博博山卓巨电机有限公司 | 该单位已不存在 | 不检查
28 | 淄博博山农村商业银行股份有限公司大乔分理处 | 1.该单位休息室内一处电器线路敷设不符合规定； 2. 灭火疏散预案不符合规定。 | 责令限期改正
29 | 淄博百味餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
30 | 淄博脸谱火锅餐饮有限公司翡翠园分公司 | 该单位已停业 | 不检查
31 | 淄博珍泉山庄餐饮管理有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
32 | 山东淄博九龙峪餐饮管理有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
33 | 淄博隆莛餐饮有限公司 | 该单位仅有注册地址，无实际经营 | 不检查
34 | 淄博昊泽酒店有限公司 | 1. 员工于惠（身份证号：370304198206264426）在 6 楼西侧堆放的木桌占用疏散通道； 2. 6楼西侧一处电器线路敷设不符合规定； 3. 6楼中部常闭式防火门未保持常闭状态。 | 责令限期改正 立案处罚
35 | 淄博渔水瑶餐饮有限公司 | 该单位已停业 | 不检查
36 | 山东淄博交通运输集团有限公司博山分公司 | 该单位暂时停业 | 不检查
37 | 山东山博电机集团有限公司 | 1.一处电线未穿管保护； 2.防火检查不完善； 3.室外消火栓未定期维护保养。 | 责令限期改正
38 | 淄博博山人防加油站有限公司 | 1.配电室三处电器线路的敷设不符合规定； 2.防火检查内容不完善； 3.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
39 | 淄博市博山区人民政府 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.员工灭火器操作不熟悉。 | 责令限期改正
40 | 齐商银行股份有限公司颜山支行 | 1.一处电线未穿管保护； 2.消防安全管理制度不完善； 3.员工灭火器操作不熟练。 | 责令限期改正
41 | 淄博品味老博山饮食文化发展有限公司博山神头店 | 1.一层三处电器线路的敷设不符合规定； 2.消防安全管理制度不完善； 3.一层北侧安全出口未设置疏散指示标志； 4.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正 立案处罚
42 | 淄博岜山太阳旋转餐厅有限公司 | 1.六层两处电器线路的敷设不符合规定； 2.消防安全管理制度不完善； 3.一层厨房油气烟道未定期清理。 | 责令限期改正 立案处罚
43 | 淄博好想吃餐饮管理有限公司 | 1.消防安全管理制度不完善； 2.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正
44 | 淄博市博山东方大酒家 | 该单位已不存在 | 不检查
45 | 淄博张家东院餐饮管理有限公司 | 该单位已不存在 | 不检查
46 | 淄博脸谱火锅餐饮有限公司 | 该单位已不存在 | 不检查
47 | 淄博市博山区饮食服务公司 | 该单位已不存在 | 不检查
48 | 淄博泽赫机械设备有限公司 | 该单位已停产 | 不检查
49 | 淄博工陶新材料集团有限公司 | 1. 消防档案不符合要求 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
50 | 淄博银座商城有限责任公司博山人民路分公司 | 1. 单位消防演练记录不符合规定。 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
51 | 山东山里阿哥农业科技有限公司 | 该单位已暂时停产营业。 | 不检查
52 | 淄博市博山长城大酒店 | 该单位已停业。 | 不检查
53 | 淄博宇凡油品销售有限公司(博山广场加油中心） | 1. 该单位消防演练记录不符合规定； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
54 | 博山酷麦音乐会所 | 1. 该单位消防演练不符合规定； 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
55 | 淄博强大集团有限公司 | 1. 该单位消防安全档案不符合规定。 2. 员工消防安全“四个能力”掌握不熟练。 | 责令限期改正
56 | 淄博仟凰物业管理有限公司（龙凤嘉苑） | 1.防火检查内容不完善； 2.员工消防安全“四个能力”掌握不熟悉。 | 责令限期改正