核磁共振检查注意事项

1.身体内有以下物品的患者不能做此项检查：行过脑动脉瘤手术并有金属物留在脑内的；装有心脏起搏器；人工心脏瓣膜；金属支架；神经刺激器；人工耳蜗；人工关节；假肢；脊柱或骨骼金属钉等其他体内金属植入物。

2.进入磁共振（MRI）检查室之前，请摘掉一切金属物品，如手机、银行磁卡、手表、钱包、耳环、项链、助听器、头饰、硬币、活动假牙、钥匙、首饰、皮带扣、胸罩、子母扣的衣物、打火机、别针、笔、眼镜等，留在检查室外，不能带入。

3.孕妇和不明确体内是否有金属植入物的患者，需提示医生。

4.轮椅和平车不能越过地上黄色警示线。