附件1

博山区大面积停电事件分级标准

1  重大及以上大面积停电事件

按照国务院《电力安全事故应急处置和调查处理条例》和《山东省大面积停电事件应急预案》事件分级标准，淄博电网现有规模单独构不成特别重大事件。但是造成山东电网大面积停电，减供负荷达到以上，山东省启动包括淄博电网在内的一级响应。

符合下列情形之一，为重大大面积停电事件：

1.1  造成山东电网大面积停电，减供负荷达到13%以上30%以下，对淄博电网造成严重影响的；

1.2  造成淄博电网减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。

2  较大大面积停电事件

符合下列情形之一，为较大大面积停电事件：

2.1  造成山东电网大面积停电，减供负荷10％以上13％以下，对淄博电网造成较重影响的；

2.2  造成淄博电网减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电；

2.3  造成区县电网大面积停电，减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。

3  一般及以下大面积停电事件

符合下列情形之一，为一般大面积停电事件：

3.1  造成山东电网大面积停电，减供负荷5％以上10％以下的，对淄博电网造成影响的；

3.2  造成淄博电网减供负荷20％以上40％以下，或者30％以上50％以下供电用户停电；

3.3  造成区县电网大面积停电，减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电。

上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。